赣州市景鹏招标代理有限公司关于江西省江西鑫昌建设工程有限公司路灯采购及安装项目（项目编号：GZJP2020-HC-Z004）的竞争性谈判公告

项目概况

路灯采购及安装采购项目的潜在供应商应在赣州市景鹏招标代理有限公司（会昌县湘青路8号（广电网络3楼））获取采购文件，并于2020年11月09日09点30分（北京时间）响应截止时间前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZJP2020-HC-Z004

项目名称：路灯采购及安装

采购方式：竞争性谈判

预算金额：捌拾伍万元整（850000.00元）

最高限价：捌拾伍万元整（850000.00元）

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双挑LED路灯(200W) | 48 | 盏 | 1、整灯高度10+8m，上口径φ90mm,下口径φ240mm,壁厚≥T4.0mm，法兰：400mm*400mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、含地笼； 5、路灯头200W（4模组）+55W（2模组）。 |
| 2 | 双挑LED路灯(280W) | 20 | 盏 | 1、整灯高度12+10m，上口径φ90mm，下口径φ240mm，壁厚≥T4.0mm,法兰:400mm*400mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、含地笼； 5、路灯头280W+55W。 |
| 3 | 单挑LED路灯（150W） | 22 | 盏 | 1、整灯高度10m，上口径φ90mm，下口径φ230mm， 壁厚≥T3.5mm,法兰：400mm*400mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、含地笼； 5、路灯头150W（3模组）。 |
| 4 | 单挑LED路灯（110W ） | 60 | 盏 | 1、整灯高度10m，上口径φ 90mm，下口径φ 230mm， 壁厚≥T3.5mm,法兰：400mm*400mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、含地笼； 5、路灯头110W（3模组）。 |
| 5 | 单挑LED路灯（280W） | 4 | 盏 | 1、整灯高度12m，上口径φ90mm，下口径φ230mm， 壁厚≥T4.0mm,法兰：400mm*400mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、含地笼； 5、路灯头280W（6模组）。 |
| 6 | 单挑LED路灯1（200W） | 6 | 盏 | 1、整灯高度12m，上口径φ90mm，下口径φ230mm， 壁厚≥T4.0mm,法兰：400mm*400mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、含地笼； 5、路灯头200W（4模组）。 |
| 7 | 单挑LED路灯2（200W） | 14 | 盏 | 1、整灯高度10m，上口径φ90mm，下口径φ230mm， 壁厚≥T3.5mm,法兰：400mm*400mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、含地笼； 5、路灯头200W。 |
| 8 | 双臂杆路灯（400W） | 4 | 盏 | 1、整灯高度为10+7m，壁厚≥T4.0mm，法兰:300mm*300mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、不含地笼； 5、路灯头400W+150W。 |
| 9 | 双挑LED路灯（250W） | 34 | 盏 | 1、整灯高度为10+7m，壁厚≥T4.0mm，法兰:300mm*300mm*T20mm； 2、材质：灯体采用优质Q235钢材焊接成型，热镀锌后表面喷塑； 3、防护等级：≥IP65； 4、不含地笼； 5、路灯头250W+150W。 |
| 10 | 照明线 | 2604 | 米 | BW-450/750V-2*2.5 |
| 11 | 路灯线 | 16605 | 米 | YJV-0.6/1KV-5*10 |
| 12 | 其它 | 1 | 项 | 包括主辅材料、运输、装卸、税金、安装、调试等。 |
| 注：只允许国产产品参与。 |  |  |  |  |

合同履行期限：成交供应商与采购人应当在《成交通知书》发出之日起三十日内按照谈判文件确定的事项签订书面合同, 并于合同签订后10日内交货，包括安装调试完成。

联合体响应：本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

1）无。

三、获取采购文件

时间：2020年11月04日至2020年11月06日，每天上午8：30至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：赣州市景鹏招标代理有限公司（会昌县湘青路8号（广电网络3楼））

方式：现场现金购买或网上电汇购买

售价：谈判文件工本费200元/本，文件售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月09日09点30分（北京时间）地点：赣州市景鹏招标代理有限公司开标大厅（会昌县湘青路8号（广电网络3楼）），届时请响应供应商的法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表、自然人出席谈判会。逾期或不符合规定的竞谈响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件（温馨提示：开标地点交通拥堵，车位紧张，请各响应供应商提前做好准备）

五、开启

时间：2020年11月09日09点30分（北京时间）

地点：赣州市景鹏招标代理有限公司开标大厅

开启结束后，谈判小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行谈判，谈判小组在谈判结束后，要求符合条件的所有参加谈判的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。最终报价（二次报价）在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于一次报价，否则视为无效响应。在修正参数的前提下，最终报价（二次报价）可高于一次报价。响应报价（二次报价）为一次性不得修改的最终报价，任何有选择的报价都将被拒绝，谈判顺序由现场抽签决定。

六、公告期限

自本公告发布之日（2020年11月03日）起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应保证金及履约保证金：响应供应商的响应保证金一次性足额缴纳人民币壹万柒仟元整，响应保证金由响应供应商自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函及电汇等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在响应截止时间前到账，从响应供应商（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入采购代理机构（户名：赣州市景鹏招标代理有限公司；开户行：赣州银行股份有限公司会昌支行；账号：2867000103080004268）（自然人参加的，按上述规定执行），否则响应无效。

2、付款方法：货物到场后支付合同金额的50%，安装调试验收合格后支付合同金额的45%，剩余合同金额的5%在质保期结束后一次性付清，不计利息。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将谈判文件和合同中未规定的义务作为向成交供应商付款的条件。

3、招标代理服务费：本项目将向成交供应商收取招标代理服务费，具体收费详见竞争性谈判文件。

4、新冠肺炎防控：

（1）采购代理机构将分别对参与开标人员健康情况开展排查，做好排查登记，不得漏排、瞒报。对未按规定履行排查责任，造成疫情传播或其他严重后果的，依法依规进行处理。

（2）有下列情形之一的人员，一律不得进入开标评标现场：一是最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊患者的；二是来自湖北等重疫区隔离期未满的；三是近期有发热、乏力、干咳、气促等可疑症状的；四是现场测量体（额）温超过 37.3℃的；五是进入开标评标现场未带口罩的。

（3）做好健康信息登记备案。参加开评标活动的供应商代表、评标专家等有关人员应当携带居民身份证及《开评标人员健康信息登记表》（谈判文件附件表四），供应商代表还需加盖所在单位公章，评标专家在开标现场填写。《开评标人员健康信息登记表》由采购代理机构保存备查。

（4）自开评标次日起14天内，开评标活动参加人员确诊为新冠肺炎、出现疑似症状被医学观察或被采取其他强制隔离措施的，应立即通知采购代理机构、响应监管部门。

（5）场内人员全程戴口罩，保持适当距离就坐，杜绝人员扎堆聚集。在疫情防 控期间，原则上一家供应商只允许一位供应商代表进入开标会现场，以增加开评 活动空间，确保现场人员合理间隔距离，强化现场疫情防控。

（因新冠肺炎防控期间需求,请各响应供应商提前做好准备）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江西鑫昌建设工程有限公司

地    址：会昌县迎宾馆8号楼二楼

联系方式：0797-7213952

2.采购代理机构信息

名    称：赣州市景鹏招标代理有限公司

地　　址：会昌县湘青路8号（广电网络三楼）

联系方式：0797-5620223

邮    箱: jxgzjp@sina.com

开户行：赣州银行股份有限公司会昌支行

户  名：赣州市景鹏招标代理有限公司

账  号：2867000103080004268

网  址： http://www.cebpubservice.com/

3.项目联系方式

采购单位：黄先生0797-7213952

采购代理机构：王小红0797-5620223

赣州市景鹏招标代理有限公司