# 询 价 函

各供应商：

我公司在会昌县九二基地厂房建设项目现需围墙施工班组，现邀请贵单位对该项目进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：曾先生 。  联系电话：18162146339。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2022年4月7日18时。

一、主要建设内容有：

围墙

二、询价内容及质量要求：

1、围墙班组（基础为混凝土浇筑，混凝土立柱，墙体为砖砌，喷漆、铁艺围栏，包工）；

- 要求：以上材料均需提供合格证明及营业执照（含增值税专票）

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C20混凝土垫层 | 浇筑10cm厚垫层 | m |  | 自拌浇筑 |
| 2 | C25钢筋混凝土地梁 | 模板安装、绑扎钢筋、浇筑混凝土，40*60 | m |  | 自拌浇筑 |
| 3 | C25混凝土立柱 | 模板安装、绑扎钢筋、浇筑混凝土、造型装饰240*24*60 | 根 |  | 自拌浇筑 |
| 4 | 砖砌围墙 | 砖砌24墙、粉刷 | m2 |  |  |
| 5 | C20混凝土压顶 | 模板安装、浇筑混凝土24*12 | m |  | 自拌浇筑 |
| 6 | 真石漆 | 喷漆 | m2 |  | 含材料 |
| 7 | 铁艺围栏 （氟碳喷漆） | 含预埋、制作安装 | m2 |  | 含材料 |
| 合计：（含增值税专票） |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日