# 询 价 函

各公司：

我公司在会昌县白鹅乡梓坑家园B区市政工程项目询价函，现邀请各公司进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，需要消防类相关资质，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林先生 联系电话：15870710725。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2022年9月5日10时。

一、主要建设内容有：

**市政消防管道工程**

二、**询价内容及要求**：

控制价

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 暂定工程量 | 规格 | 清单价 | 单位 | 控制单价 | 备注 |
| 消防管道预埋 | 580 | 聚乙烯PE管 DN110  （塑料） | 153 | m | 130 | 包含：沟槽土方开挖、安放管道、勾缝，自拌混凝土垫层、护臂，回填料回填、土方回填（包工包料） |
| 室外消火栓 | 4 | SA65/65-1.0 | 1166 | 套 | 990 | 详见图集 07MS101-2,页23（包工包料） |
| 砌筑井 | 26 | 1100\*1100\*1500闸阀井 | 2619.42 | 座 | 1000 | 自拌混凝土垫层、井底、砖砌筑，平均井深 1.5m，混凝土盖板制安等所有工作内容，详见图集 07MS101-2,页66 |
| 砌筑井 | 1 | 2750\*1500\*1500水表井 | 7105.05 | 座 | 3500 | 自拌混凝土垫层、井底、砖砌筑，平均井深 1.5m，混凝土盖板制安等所有工作内容，详见图集 07MS101-2,页66 |
| （含 %增值税专票） | | | | | | |

报价需写明使用消防材料的品牌并出具相关产品合格证书，符合二次送检的规程规范。

（附件一）

三：报价表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 暂定工程量 | 规格 | 清单价 | 单位 | 控制单价 | 备注 |
| 消防管道预埋 | 580 | 聚乙烯PE管 DN110  （塑料） | 153 | m | 130 | 包含：沟槽土方开挖、安放管道、勾缝，自拌混凝土垫层、护臂，回填料回填、土方回填（包工包料） |
| 室外消火栓 | 4 | SA65/65-1.0 | 1166 | 套 | 990 | 详见图集 07MS101-2,页23（包工包料） |
| 砌筑井 | 26 | 1100\*1100\*1500闸阀井 | 2619.42 | 座 | 1000 | 自拌混凝土垫层、井底、砖砌筑，平均井深 1.5m，混凝土盖板制安等所有工作内容，详见图集 07MS101-2,页66 |
| 砌筑井 | 1 | 2750\*1500\*1500水表井 | 7105.05 | 座 | 3500 | 自拌混凝土垫层、井底、砖砌筑，平均井深 1.5m，混凝土盖板制安等所有工作内容，详见图集 07MS101-2,页66 |
| （含 %增值税专票）材料品牌： | | | | | | |

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年 月 日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年 月 日