# 询 价 函

各供应商：

我公司新能源汽车充电桩建设项目需采购充电桩现邀请各供应商进行报价。

报价文件由报价表（可参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：刘先生 联系电话：18178988002。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2023年11月5日17时。

一、主要采购内容：

1、1台480KW分体机直流充电桩(参数详见附件)

1. 产品要求为国内一线品牌(品牌市场占有率参考中国充电联盟公众号)
2. 要有综合监控与运营管理云平台

二、询价内容及要求：

1、报价含13%增值税专票、含运输费、装卸费、安装费(含主机总控制箱到各终端充电枪的电缆，不含专变配电柜到充电桩配电柜的电缆及施工)、含调试费，可勘察项目建设现场。

2、安装要求：按要求施工，需调试好。

3、供应商所提供设备必须是原厂全新，充电桩具备输入过压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、蓄电池反接保护功能并提供第三方检测机构（具备CNAS或CMA资质)出具分体式直流充电机检测报告。

4、售后服务：供应商在赣州区域要有售后服务机构,提供7×24小时全天候服务能力。系统配备专业客服人员，保证对产品故障第一时间响应，优先由客服人员帮助客户排障。如无法解决，客服人员将派发工单至所属区域售后服务部，售后服务人员接到工单后立即做出响应，并承诺在4小时内到达现场开展故障修复工作；（提供相关证明材料)。

5、产品责任险：充电桩制造商购买的产品责任险的每次事故赔偿限额不低于：CNY2000000.00(提供保险单复印件）。

三：询价工程量清单：

 附件一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 品牌及详细参数 |
| 480KW分体式直流充电桩 | 480KW | 台 | 1 |  |  |
| 税点： %增值税专用发票 |

**报价单**

报价含13%增值税专票、含运输费、装卸费、安装费(含主机总控制箱到各终端充电枪的电缆，不含专变配电柜到充电桩配电柜的电缆及施工)、含调试费。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

年 月 日

附件二

承诺书

 我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

 单位：（公章）

年 月 日